Модель ОРИТ на 18 коек для пациентов с тяжелыми формами ОРВИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Штук |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем, небулайзером и монитором параметров дыхания | 9 |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем, небулайзером, монитором параметров дыхания, капнометрией, компьютерно-ассистированными опциями | 3 |
| 3 | Аппарат для неинвазивной искусственной вентиляции легких | 6 |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, CPAP) | 3 |
| 5 | Аппарат высокочастотной искусственной вентиляции легких | 2 |
| 6 | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 6 |
| 7 | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 18 |
| 8 | Центральный пульт монитора | 1 |
| 9 | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 10 | Шприцевой насос | 36 |
| 11 | Инфузионный насос | 36 |
| 12 | Насос для зондового питания | 18 |
| 13 | Набор для интубации трахеи | 2 |
| 14 | Дефибриллятор | 1 |
| 15 | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 16 | Матрац противопролежневый | 18 |
| 17 | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 1 |
| 18 | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 19 | Кровать трехсекционная с ограждением | 18 |
| 20 | Кровать-весы | 1 |
| 21 | Каталка транспортная с мягким покрытием | 3 |
| 22 | Устройство для перекладывания больных | 1 |
| 23 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | 12 |
| 24 | Бронхоскоп | 3 |
| 25 | Аппарат экстракорпоральной оксигенации | 1 |
| 26 | Аппарат экстракорпоральной детоксикации и заместительной почечной терапии | 1 |
| 27 | Автоматический анализатор газов крови | 1 |
| 28 | Тромбоэластограф | 1 |
| 29 | Тумбочка прикроватная | 18 |
| 30 | Компьютерное рабочее место | 3 |
| 31 | Кислородоконцентратор | 18 |
| 32 | Компрессор воздуха | 18 |
| 33 | Небулайзер | 18 |
| 34 | Электроотсос | 18 |